ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ И ЖИГАЛОВСКОМ РАЙОНАХ

Уведомление о качестве питьевой воды от 01.02.2016 г.

В течении 2015 года исследовано 4 пробы воды (1 раз квартал) из источника децентрализованного питьевого водоснабжения в с. Ново-Николаевск, ул. Степная, 8А, 3 пробы из которых не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Среднегодовые уровни несоответствующих показателей представлены в таблице 1.

Среднегодовые уровни показателей проб питьевой воды из источника нецентрализованного питьевого водоснабжения в . Ново-Николаевск, отобранные в течении 2015 года, несоответствующие нормативам качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение мониторинговой точки | Среднегодовые концентрации вещества/значения показателя | Норматив  | Оценка качества воды |
| 1 | с. Ново-Николаевск, ул. Степная, 8А | **Цветность – 59****Мутность – 8****Железо – 1,56** | 30 град.3,5 МГ/ДМ30,3 МГ/ДМ3 | НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА |

Начальник территориального отдела С. А. Чернаков.